ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Договору управления общим имуществом дома

№ «____» ____________ 200_г.

Перечень общего имущества дома.

Общие сведения о многоквартирном жилом доме.

Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования дома.

Общие сведения о доме

Адрес: -Октябрьский пр-т 19

Дата ввода в эксплуатацию:- 2000г.

Вид здания:- панельный ж/д

Кол-во этажей -16

Кол-во подъездов- 1

Кол-во квартир в .т.ч. с электроплитами- 96

Кол-во лифтов (в т.ч. грузовых)- 2

Кол-во мусорокамер- 1

Объем здания куб.м. -21896

Общая полезная площадь, кв.м.-5702,1

Жилая площадь, кв.м.- 3325,6

Вспомогательная площадь, кв.м.- 2376,5

Тип входной двери -  металлическая

Наименование конструктивных элементов

- фундамент – монолитная ж/б плита

2 А наружные, внутренние капитальные стены – укрупненные  керамзитобетонные блоки, крупнобетонные блоки

Б перегородки - гипсобетонные

3 перекрытия ж/б толщина 22 см.       	чердачные  - ж/б плиты

междуэтажные- ж/б плиты

подвальные- ж/б плиты толщиной 22см.

4. крыша – рулонная кровля из трех слоев рубероида с внутренним водостоком

5. межпанельные швы  - герметик

6. полы – паркет, линолеум на теплоизоляционной основе

7. проемы					оконные – совмещенные с двойным остеклением

дверные – филенчатые

8 отделочные работы

наружная отделка

а) цоколя- облицовка плиткой «Кабанчик»

б) стен- покрашены ПХВ белого цвета

внутренняя отделка- стены окрашены силикатной краской, потолки белоклеевой побелкой

9 инженерные сети и коммуникации  центральное отопление- гор.

электроосвещение от  АО «Мосэнергосбыт»

водопровод – от городской сети

канализация – хоз. фекальные с выпуском в гор.сеть

горячее водоснабжение – централизованное от ЦТП с  верхней разводкой

ванные - с гор. водой

вентиляция – вытяжка из кухонь и сан.узлов

радио- сети ПУЭС

телевидение- коллективная тел. Антенна, кабельное тв.

Телефон- сети ПУЭС и ТТК

Интернет- сети ТТК

Мусоропровод – с поэтажными приемными клапанами

лифты	- 2		грузовой- 1

пассажирский - 1

10.Технические помещения

Подвальные – 689,9 м3

Чердачные – 689,9 м3

11.Техническое оборудование		электротехническое – вводнораспределительное устр-во  УВР-8503, питающие линии, групповая сеть освещения,  провод марки ААШв

Санитарно-техническое – трубы стальные водогазопроводные, трубы оцинкованные,  трубы канализац. – чугунные, полиэтиленовые, согласно проекту.

12. Убираемая площадь				асфальтовое покрытие – 2861,5 м2

газоны – 3892,4 м2

Управляющая организация

ООО Агентство "ТАЛИОН" 					СОБСТВЕННИК:

Директор _______________ Ю.В. Кураченко			___________________/______________/