ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Договору управления общим имуществом дома

№ «____» ____________ 20__г.

Перечень общего имущества дома.

Общие сведения о многоквартирном жилом доме.

Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования дома.

Общие сведения о доме

Адрес: -Октябрьский пр-т 25

Дата ввода в эксплуатацию:- 2001г.

Вид здания:- кирпичный

Кол-во этажей -14

Кол-во подъездов- 1

Кол-во квартир в .т.ч. с электроплитами- 58

Кол-во лифтов (в т.ч. грузовых)- 2

Кол-во мусорокамер- 1

Объем здания куб.м. -22028

Общая полезная площадь, кв.м.-4638,7

Жилая площадь, кв.м.- 3081,0

Вспомогательная площадь, кв.м.- 22843

Тип входной двери -  металлическая

Наименование конструктивных элементов

- фундамент – монолитные ж/б плиты

2 А наружные, внутренние капитальные стены – укрепленные  керамзитобетонные блоки, крупнобетонные блоки

Б перегородки - гипсобетон

3 перекрытия ж/б толщина 22 см.       	чердачные  - ж/б плиты

междуэтажные - ж/б плиты

подвальные - ж/б плиты толщиной 22см.

4. крыша – рулонная кровля плоская с внутренним водостоком

5. межпанельные швы  - герметик

6. полы – паркет, линолеум на стяжке

7. проемы					оконные – совмещенные с двойным остеклением

дверные – филенчатые

8 отделочные работы

наружная отделка

а) цоколя - облицовка плиткой «Кабанчик»

б) стен - стеклоплиткой

внутренняя отделка- стены и потолки оштукатурены, окрашены

9 инженерные сети и коммуникации  центральное отопление- гор.

электроосвещение от  АО «Мосэнергосбыт»

водопровод – от городской сети

канализация – хоз. фекальные с выпуском в гор. сеть

горячее водоснабжение – централизованное от ЦТП с  верхней разводкой

ванные - с гор. водой

вентиляция – вытяжка из кухонь и сан. узлов

радио- сети ПУЭС

телевидение- коллективная тел. антенна, кабельное ТВ.

Телефон- сети ПУЭС и ТТК

Интернет- сети ТТК

Мусоропровод – с поэтажными приемными клапанами

лифты	- 2		грузовой- 1

пассажирский - 1

10.Технические помещения

Подвальные – 851,76

Чердачные – 851,76

11.Техническое оборудование		электротехническое – вводнораспределительное устройство  УВР-8503, питающие линии, групповая сеть освещения,  провод марки АПВ

Санитарно-техническое – трубы стальные водогазопроводные, трубы оцинкованные,  трубы канализац. – чугунные, полиэтиленовые, согласно проекту.

12. Убираемая площадь				асфальтовое покрытие – 2640,2

газоны – 2986,77

Управляющая организация

ООО Агентство "ТАЛИОН" 					СОБСТВЕННИК:

Директор _______________ Ю.В. Кураченко			___________________/______________/