ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Договору управления общим имуществом дома

№ «____» ____________ 20     г.

Перечень общего имущества дома

Общие сведения о многоквартирном жилом доме.

Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования дома.

Общие сведения о доме

Адрес: г Москва, г Троицк, Октябрьский проспект д 1 корп 1

Дата ввода в эксплуатацию:2012

Вид здания:  монолит.кирпич

Кол-во этажей  17

Кол-во подъездов   1

Кол-во квартир в .т.ч. с электроплитами  176

Кол-во лифтов (в т.ч. грузовых)  4

Кол-во мусорокамер  2

Объем здания куб.м. 58773

Общая полезная площадь, 10969,3кв.м.

Жилая площадь, 5900,6кв.м.

Вспомогательная площадь, 5068,7кв.м.

Тип входной двери металлическая

Наименование конструктивных элементов

- фундамент – монолитные ж/б плиты

2 А наружные, внутренние капитальные стены –  кирпичные, сборные ж/б

Б перегородки – сборные ж/б

3 перекрытия сборные ж/б        	               чердачные  - сборные ж/б плиты

междуэтажные – сборные ж/б плиты

подвальные – сборные ж/б плиты

4. крыша – рулонная двухслойная с  вн. В/стоком

5. межпанельные швы  -  герметик

6. полы – паркет, линолеум на стяжке

7. проемы					оконные – совмещенные с двойным остеклением

дверные – филенчатые

8. отделочные работы

наружная отделка

а) цоколя- облицовка плиткой «Кабанчик»

б) стен- стеклоплиткой

внутренняя отделка- оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской

9. инженерные сети и коммуникации  центральное отопление- гор.

электроосвещение от  АО «Мосэнергосбыт»

водопровод – от городской сети

канализация – хоз. фекальные с выпуском в гор.сеть

горячее водоснабжение – централизованное от ЦТП с  верхней разводкой

ванные - с гор. водой

вентиляция – вытяжка из кухонь и сан.узлов

радио- сети ПУЭС

телевидение- коллективная тел. Антенна, кабельное тв.

Телефон- сети ПУЭС и ТТК

Интернет- сети ТТК

Мусоропровод – с поэтажными приемными клапанами

лифты	- 4		грузовой - 2

пассажирский - 2

10.Технические помещения

Подвальные  892,5

Чердачные  892,5

11.Техническое оборудование		электротехническое – вводнораспределительное устр-во  УВР-8503, питающие линии, групповая сеть освещения,  провод марки АПВ

Санитарно-техническое – трубы стальные водогазопроводные, трубы оцинкованные,  трубы канализац. – чугунные, полиэтиленовые, согласно проекту.

12. Убираемая площадь				асфальтовое покрытие – 4941,4м2

Газоны – 2743,4 м2

Управляющая организация

ООО Агентство "ТАЛИОН" 					СОБСТВЕННИК:

Директор _______________ Ю.В. Кураченко			___________________/______________/