## Перечень работ и услуг
Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем (площадь жилых полмещений) | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб.
Санитарное содержание мест общего пользования | 3,88 | 3512.9 | 12 | 163560.62
Дератизация | 0,12 | 3512.9 | 12 | 5058.58
Коммунальные ресурсы в целях содержания ОИ | 1,17 | 3512.9 | 12 | 49321.12
Содержание мусоропроводов | 0 | 3512.9 | 12 | 0
Содержание лифтов | 0 | 3512.9 | 12 | 0
Текущий ремонтжилого фонда | 11,36 | 3512.9 | 12 | 478878.53
Тех/ обслуживание инж. оборудования и констр.элементов зданий | 0,14 | 3512.9 | 12 | 5901.67
Техническое обслуживание ВДГО | 0,84 | 3512.9 | 12 | 35410.03
ТО систем ДУ и ППА | 0,73 | 3512.9 | 12 | 30773
Очистка вентканалов и дымоходов | 0,29 | 3512.9 | 12 | 12224.89
Общехозяйственные расходы | 0,64 | 3512.9 | 12 | 26979.07
Расходы управляющей компании | 1,89 | 3512.9 | 12 | 79672.57
АДС | 1,93 | 3512.9 | 12 | 81358.76
Вывоз и захоронение ТБО | 0 | 3512.9 | 12 | 0
Итого |  |  |  | 969138.84

## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022
замена ламп в местах общего пользования | шт | 272.08 | 55 | 14964.56 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 7547.68 | 1 | 7547.68 | 1 | [5 empty] | 1
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1452.02 | 2 | 2904.04 | 2 |  |  |  |  | 2
замена вводных задвижек ГВС ДУ-80 | шт | 9030.62 | 2 | 18061.24 | 1 |  |  |  | 1
замена стояковых вентилей ГВС ДУ-15, ДУ-25, ДУ-32 | шт | 3696.18 | 10 | 36961.82 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 576.97 | 50 | 28848.49 | 1 | [6 empty] | 1
замена участков канализационных труб ДУ 100 | м | 2635.99 | 5 | 13179.96 | 1 | [7 empty] | 1
ремонт межпанельных швов | м | 1377.77 | 35 | 48221.8 | 1 |  |  |  |  | 1
ремонт подъезда № 1 мест общего пользования (ремонт напольного покрытия, замена почтовых ящиков, ремонт и окраска стен, потолка, ремонт и окраска дверей,окон, эл.щитков, приборов отопления, приведение электропроводки в работоспособное состояние). | м2 |  |  |  | 1 |  |  | 1
ремонт подъезда № 2 мест общего пользования (ремонт напольного покрытия, замена почтовых ящиков, ремонт и окраска стен, потолка, ремонт и окраска дверей,окон, эл.щитков, приборов отопления, приведение электропроводки в работоспособное состояние). | м2 |  |  |  | 1 |  |  | 1
ремонт подъезда № 3 мест общего пользования (ремонт напольного покрытия, замена почтовых ящиков, ремонт и окраска стен, потолка, ремонт и окраска дверей,окон, эл.щитков, приборов отопления, приведение электропроводки в работоспособное состояние). | м2 |  |  |  | 1 |  |  | 1
ремонт подъезда №42 мест общего пользования (ремонт напольного покрытия, замена почтовых ящиков, ремонт и окраска стен, потолка, ремонт и окраска дверей,окон, эл.щитков, приборов отопления, приведение электропроводки в работоспособное состояние). | м2 |  |  |  | 1 |  |  | 1

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2