ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Договору управления общим имуществом дома

№ «____» ____________ 200_г.

Перечень общего имущества дома.

Общие сведения о многоквартирном жилом доме.

Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования дома.

Общие сведения о доме

Адрес: -спортивная д6

Дата ввода в эксплуатацию:- 1963г.

Вид здания:- кирпичное

Кол-во этажей -4

Кол-во подъездов- 3

Кол-во квартир в .т.ч. с газплитами- 48

Кол-во лифтов (в т.ч. грузовых)-

Кол-во мусорокамер-

Объем здания куб.м. -7865

Общая полезная площадь, кв.м.-2026,3

Жилая площадь, кв.м.- 1312,6

Вспомогательная площадь, кв.м.- 713,7

Тип входной двери -  металлическая

Наименование конструктивных элементов

- фундамент – бетонные блоки

2 А наружные, внутренние капитальные стены –   бетонные блоки

Б перегородки – ж/б плиты

3 перекрытия ж/б	чердачные  - ж/б плиты

междуэтажные - ж/б плиты

подвальные - ж/б плиты

4. крыша – мягкая кровля

5. межпанельные швы  - герметик

6. полы – паркетные

7. проемы 					оконные – двойные отводные

дверные – филенчатые

8 отделочные работы

наружная отделка

а) цоколя – разделка швов

б) стен – отштукатурены и окрашены

внутренняя отделка- стены и потолки оштукатурены, окрашены

9 инженерные сети и коммуникации  центральное отопление- гор.

электроосвещение от  АО «Мосэнергосбыт»

водопровод – от городской сети

канализация – хоз. фекальные с выпуском в гор.сеть

горячее водоснабжение – централизованное от ЦТП с  верхней разводкой

ванные - с гор. водой

вентиляция – вытяжка из кухонь и сан.узлов

радио- сети ПУЭС

телевидение- коллективная тел. Антенна, кабельное тв.

Телефон- сети ПУЭС и ТТК

Интернет- сети ТТК

10.Технические помещения

Подвальные – приям

Чердачные – 33%

11.Техническое оборудование		электротехническое – вводнораспределительное устр-во  УВР-8503, питающие линии, групповая сеть освещения,  провод марки АПВ

Санитарно-техническое – трубы стальные водогазопроводные, трубы оцинкованные,  трубы канализац. – чугунные, полиэтиленовые, согласно проекту.

12. Убираемая площадь				асфальтовое покрытие – 781,5

газоны – 1265

Управляющая организация

ООО Агентство "ТАЛИОН" 					СОБСТВЕННИК:

Директор _______________ Ю.В. Кураченко			___________________/______________/